## Slide 1
Química Experimental I
Carlos Júnior

## Slide 2
Ementa da disciplina
01. NORMAS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA;
02. EQUIPAMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO: UTILIZAÇÃO, LIMPEZA e CONSERVAÇÃO;
03. TRATAMENTO DE DADOS EXPERIMENTAIS - ALGARISMOS SIGNIFICATIVO;
04. APLICAÇÕES PRÁTICAS DE ALGUNS PRINCÍPIOS
FUNDAMENTAIS DA QUÍMICA.

## Slide 3
Laboratório de Química
01

## Slide 5
O laboratório é um dos principais locais de trabalho do químico. Existe certo risco
associado ao trabalho em laboratórios, uma vez que os indivíduos ficam mais frequentemente expostos a situações de risco.
Os principais acidentes em laboratórios de química se devem a ferimentos provocados pela quebra de peças de vidro ou por
contatos com substâncias cáusticas,
incêndios com líquidos inflamáveis.
Deve-se sempre procurar conhecer as propriedades toxicológicas das
substâncias com que se trabalha,
evitando intoxicações.
Toda substância é potencialmente
Perigosa, por isso devemos evitar contatos diretos, seja por inalação, por ingestão ou por contato com a pele.

## Slide 6
Além da redução dos riscos de acidentes e intoxicação, é necessário ainda estar atento à possibilidade de contaminações por substâncias que possam interferir nos resultados.
regras elementares de segurança e conduta devem ser observadas no trabalho de laboratório, a fim de reduzir os riscos de acidentes,
tais como:
Cortes por manejo inadequado de vidraria;
Espalhamento de substâncias corrosivas ou cáusticas;
Incêndios;
Explosões;
Inalação de gases ou vapores nocivos;
Contato de produtos químicos com a pele ou mucosa.

## Slide 7
Normas de segurança no laboratório

## Slide 8
Regras gerais
1-Só entrar no laboratório depois de vestir o guarda-pó (jaleco) e de colocar os óculos de segurança. Além disso, não trabalhar sozinho: é conveniente fazê-lo sempre na
presença de outra pessoa.
2-Verifique o local e o funcionamento dos dispositivos de segurança no laboratório (extintores de incêndios, chuveiros de emergência, saída de emergência, etc.).
Trabalhe com atenção, calma e prudência.

## Slide 9
Regras gerais
3-Vista roupa e calçados adequados e use óculos de segurança. Se tiver cabelos compridos, mantenha-os presos atrás da cabeça.
4- Não fumar, não comer e não beber dentro do laboratório.
5-Ouvir com muita atenção as instruções do professor ou do seu auxiliar.
6- Pedir autorização ao professor se quiser modificar o procedimento previsto para a execução de qualquer experiência.

## Slide 10
7-Ao ligar qualquer aparelho, verificar se a voltagem da rede corresponde à indicada na etiqueta do aparelho.
8- Não ligar ou desligar um interruptor elétrico sem verificar quais as instalações que se relacionam, direta ou indiretamente, com esse interruptor.
9-Utilize somente reagentes disponíveis na sua bancada de trabalho ou aqueles eventualmente fornecidos pelo instrutor. Não utilize reagentes de identidade desconhecida ou duvidosa.
Regras gerais

## Slide 11
10-Não provar reagentes, quaisquer que sejam, a não ser por ordem direta
do professor.
11-Não inalar gases ou vapores sem certificar-se de que não são tóxicos.
Mesmo assim, ter o cuidado de trazer até o nariz, com a mão, pequenas
porções do ar em volta do frasco.
12-Reações que liberam gases devem ser realizadas na câmara de exaustão (capela).
Regras gerais

## Slide 12
13- Evitar o contato de qualquer substância com a pele. Evitar também o uso de material
com defeito, principalmente vidraria.
14- O material molhado com reativos, especialmente as pipetas, não deve ser sacudido
fora da pia.
15-Nunca realize reações químicas nem aqueça substâncias em recipientes fechados.

## Slide 13
16-Ao aquecer substâncias ou soluções em tubos de ensaio, não virar a boca do
tubo em sua direção ou na de outra pessoa. Não aquecer bruscamente nenhum
sólido ou líquido. Jamais aquecer sistemas completamente fechados.
17- Manter a cabeça e as roupas afastadas da chama. Diminuir a chama do bico
de Bunsen quando interromper o seu uso.
18- Não trabalhar com substâncias inflamáveis perto da chama. Exemplos de
inflamáveis: álcoois, éteres, cetonas, hidrocarbonetos.
19-Manusear com cuidado vidraria ou peças metálicas aquecidas. Lembrar-se de que materiais quentes e frios possuem geralmente a mesma aparência.

## Slide 14
20-Não pipetar com a boca substâncias tóxicas ou corrosivas. Utilizar aparelhos de
sucção apropriados para esta finalidade.
21-Ao diluir uma solução concentrada de ácido ou dissolver uma base,
adicioná-lo(a) lentamente à água, com agitação. Usar resfriamento, se necessário.
22- Ao adaptar rolhas ou tubos de borracha à vidraria, umedecer a peça de vidro e enrolá-la em uma toalha para proteger as mãos.

## Slide 15
23-Utilizar provetas, pipetas e buretas de volume adequado à quantidade de líquido
que se pretende medir.
24- Ao fazer vácuo, utilizar recipientes capazes de suportar o abaixamento de pressão (frascos kitasato).
25- Rotular a pisseta corretamente quando utilizá-la para conter líquidos diferentes de água destilada. Rotular de forma adequada os frascos destinados a conter reativos
recém-preparados.
26- Proteger os rótulos dos frascos de reagentes, evitando escorrer líquidos em sua
superfície.
27- Não devolver sobras de reagentes aos frascos de origem sem consulta prévia ao
professor.

## Slide 16
28- Recolocar a tampa dos frascos ao interromper o seu uso, para evitar contaminação ou perdas por volatilização. Não utilizar a mesma pipeta para soluções diferentes.
29- Não jogar detritos na pia ou nos ralos. Utilizar para isso as lixeiras existentes no
laboratório. Observar quais lixeiras estão destinadas a conter vidros quebrados.
30-Só descartar sobras de reagentes na pia quando tal procedimento for autorizado
Pelo professor. Caso contrário, utilizar os frascos de descarte identificados para cada
Tipo de resíduo.

## Slide 17
31-Minimizar as sobras de reagentes pelo uso das quantidades indicadas
no roteiro de cada aula.
32- Antes de deixar o laboratório, lavar a vidraria utilizada, limpar a mesa de trabalho e lavar bem as mãos.
33- Ao retirar-se do laboratório, verificar se todos os aparelhos estão desligados e se não há torneiras abertas (água e gás).
34-Comunique imediatamente ao professor responsável qualquer acidente ocorrido durante a execução dos trabalhos de laboratório.

## Slide 18
EPIs – Equipamentos de Proteção Individual

## Slide 20
JALECO

## Slide 22
LUVAS
Policloreto de vinila
Elevada proteção, até a HF
Produto natural, econômico
Ácido e bases diluídas
Elastômero
Produtos químicos oleosos
Ácidos e bases não muito
concentrado
Nitrila
Látex
PVC

## Slide 24
ÓCULOS DE SEGURANÇA

## Slide 25
MÁSCARAS FACIAIS/ RESPIRADORES

## Slide 26
TOUCA/CAPUZ

## Slide 27
Acidentes comuns em
laboratório e primeiros
socorros

## Slide 28
Queimaduras por calor seco (causadas por
contato com chamas ou objetos aquecidos)
No caso de queimaduras leves, aplicar pomada para calor seco (disponível no kit de primeiros socorros). No caso de queimaduras graves, elas devem ser cobertas com gaze esterilizada. Se a roupa estiver aderida à superfície da pele, não se
deve tentar retirá-la e sim, cortá-la cuidadosamente ao redor da área queimada.

## Slide 29
b) Queimaduras químicas
As vestimentas contaminadas devem ser imediatamente retiradas e a área afetada deve ser lavada por pelo menos 15 minutos no chuveiro de emergência. Lavar a
área afetada com sabão neutro e água (não use loções, creme, soluções
neutralizantes, etc.).

## Slide 30
c) Olhos atingidos por produtos químicos
Nos laboratórios existem lavadores de olhos acoplados aos chuveiros de emergência. Em caso de acidente, lave imediatamente os olhos durante 15 minutos. Procure atendimento médico o mais rápido possível.

## Slide 31
d) Intoxicação por gases
Remova a vítima para um ambiente arejado, deixando-a descansar.
e) Cortes e arranhões
Lave a região com sabão e água corrente e limpa. Em seguida, aplique antisséptico (disponível no kit de primeiros socorros) em todas as partes do ferimento. Em casos de ferimentos por perfuração, não remova materiais estranhos que estejam muito
profundos nos ferimentos, pois há perigo da existência de materiais estranhos no corte e a impossibilidade de se alcançar o fundo do ferimento com antissépticos.
Encaminhe a vítima ao hospital.

## Slide 32
f ) Incêndios
Quando o fogo irromper em um béquer ou balão de reação, tape o frasco com uma rolha, toalha ou vidro de relógio, de modo a impedir a entrada de ar.
Quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa, proceda da seguinte forma: Leve-a para debaixo do chuveiro de emergência ou se o acidentado correr, aumentando a combustão, neste caso, derrube-o no chão, rolando-o até o fogo ser exterminado
ou use extintores para apagar o incêndio (jamais use água para apagar o fogo,
use extintor de CO2 ou de pó químico). Afaste os inflamáveis de perto. Caso o
incêndio fuja do seu controle, evacue o laboratório imediatamente. Desligue a
chave geral de eletricidade e chame o Corpo de Bombeiros (Telefone: 193),
dando a exata localização do fogo.

## Slide 33
Relação de Substâncias e Materiais Perigosos
Solventes inflamáveis
Muitos solventes usados no laboratório químico, como acetona, benzeno, etanol, éter etílico, éter de petróleo, hexano, metanol, tolueno, etc., são inflamáveis.

## Slide 34
Gases e vapores nocivos
Trabalhos que envolvem a utilização, produção, desprendimento ou emissão de gases, vapores ou poeiras tóxicos ou agressivos devem ser sempre realizados dentro de uma capela de exaustão!
 Amoníaco (NH3), gás irritante.
 Benzeno (C6H6), líquido volátil (p. eb. 80 ºC), tóxico.
 Brometo de hidrogênio (HBr), gás irritante e agressivo.
 Bromo (Br2), líquido volátil (p. eb. 59 ºC), tóxico e irritante.
 Cloreto de hidrogênio (HCl), gás irritante e agressivo.
 Cloro (Cl2), gás tóxico, irritante e agressivo.
 Clorofórmio ou triclorometano (CHCl3), líquido volátil (p. eb. 62 ºC), tóxico.
 Diclorometano (CH2Cl2), líquido volátil (p. eb. 40 ºC), tóxico.
 Dióxido de enxofre (SO2), gás tóxico e irritante.
 Dióxido de nitrogênio (NO2), gás tóxico e irritante.
 Formaldeído (CH2O), gás irritante.
 Hexano (C6H12), líquido volátil (p. eb. 69 ºC), tóxico.
 Metanol (CH3OH), líquido volátil (p. eb. 65 ºC), tóxico.
 Monóxido de carbono (CO), gás tóxico.
 Monóxido de nitrogênio (NO), gás tóxico.
 Sulfeto de hidrogênio (H2S), gás tóxico.
 Tetracloreto de carbono ou tetraclorometano (CCl4), líquido volátil (p. eb. 77 ºC), tóxico.

## Slide 35
Substâncias cáusticas
Muitas substâncias são cáusticas e podem causar sérias sequelas na pele ou nos olhos. Portanto, o contato das mesmas com a pele deve ser terminantemente evitado. Alguns exemplos de substâncias muito cáusticas:
Todos os ácidos concentrados, especialmente flourídrico, perclórico, sulfúrico,
sulfocrômico, clorídrico, nítrico e outros;
2. Todas as bases concentradas tais como hidróxido de sódio ou de potássio, carbonato de sódio ou de potássio, amônia, aminas e outras;
3. Oxidantes fortes concentrados, tais como água oxigenada, e outros;
4. Outras substâncias cáusticas: bromo, metais alcalinos, pentóxido de fósforo, formaldeído, fenol, etc.

## Slide 36
Substâncias explosivas
Certas substâncias químicas, tais como hidrazina, hidroxilamina, certos peróxidos, etc., podem sofrer decomposição espontânea de forma explosiva, induzida por
aquecimento, catalisadores ou um simples toque mecânico. Tais substâncias não devem ser utilizadas ou produzidas em forma pura ou concentrada no laboratório
de ensino.

## Slide 37
Símbolos de alerta

## Slide 38
Equipamentos e materiais utilizados no laboratório de Química
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
01
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
02
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
03

## Slide 39
Principais vidrarias

## Slide 42
Material plástico

## Slide 43
Materiais refratários

## Slide 44
Utensílios metálicos

## Slide 45
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
  Step
  01
  Step
  02
  Step
  03
  Step
  04
Eye-catching visual
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge
Top quality design
Stylish templates can be a valuable aid to creative professionals
Stylish design
Stylish templates can be a valuable aid to creative professionals

## Slide 46
Introduction
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
More choices and visual trends
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

## Slide 47
Pie chart
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Chart: 
| value01 | value02
판매 | 60 | 40
Chart: 
| value01 | value02
판매 | 45 | 55
Chart: 
| value01 | value02
판매 | 30 | 70
  60%
  45%
  30%
Stylish templates can be
a valuable aid to creative professionals
Stylish design
Stylish templates can be
a valuable aid to creative professionals
Stylish design
Stylish templates can be
a valuable aid to creative professionals
Stylish design

## Slide 48
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
stylish design
stylish design
stylish design
01
02
03
40%
30%
60%

## Slide 49
Circle diagram
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Stylish design
This text can be
replaced with your
own text.
This text can be
replaced with your
own text.
Visual
Appeal
Visual
Appeal

## Slide 50
Arrow diagram
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Value 01
  Value 02
  Value 03
  Top quality design

## Slide 51
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Eye-catching visual

## Slide 52
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
01
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
02
Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
03

## Slide 53
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.

## Slide 54
Global map
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Africa
America
Russia
Korea
India
Europe
Australia
America
Value 01
Value 02

## Slide 55
Table diagram
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design
Powerpoint offers word processing, outlining, drawing, graphing, and presentation management tools- all designed to be easy to use and learn
Stylish design

## Slide 56
Column chart
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Chart: 
| value 1 | value 2 | value 3 | value 4
value 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
value 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
value 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Eye-catching visual
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge

## Slide 57
Column text
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
More choices and
Visual trends
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Visual trends

## Slide 58
Circle diagram
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
Visual trends
Visual trends
Visual trends
Stylish design

## Slide 59
Table diagram
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
 | Design Date | Design Date
Date | This text can be replaced with your own text. | This text can be replaced with your own text.
Date | This text can be replaced with your own text. | This text can be replaced with your own text.
Date | This text can be replaced with your own text. | This text can be replaced with your own text.
Date | This text can be replaced with your own text. | This text can be replaced with your own text.
More choicse and visual trends
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

## Slide 60
Infographic elements
Slide sub title
Our user-friendly and functional search engine helps you locate the right templates, effectively saving your time.
  Top quality design
  Top quality design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Eye-Catching Visual
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Contemporary colors
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.
  Stylish design
We create power point templates based on new visual trends that’s fresh, relevant and always on the cutting edge.

## Slide 61
Thank you
Powerpoint is a complete presentation graphic package it gives you everything you need to produce a professional-looking presentation