PROJETO PARA HABITAÇÃO POPULAR DE 32,35m2

1 DORMITÓRIO

ARQUITETURA E ENGENHARIA DA CAIXA

GIDUR MANAUS

Arq. Mauro Beck Rolim da Rosa

Eng. Marcelo Mavignier Jung

Eng. João Fernandes de Carvalho

Eng. Rogério Mitsuo dos Santos

Eng. Sérgio Augusto Mineiro

Eng. Marcelo Mascarenhas da Silva Pontes

Eng. Cláudius Ferrari Duarte de Oliveira

Arq. Glaydson de Jesus Cordovil Pereira

MEMORIAL ARQUITETÔNICO

Esta proposta de habitação popular destinada para a região amazônica tem por objetivo integrar questões sócio-ambientais às práticas de gestão, oferecendo à população uma alternativa de moradia com uma preocupação ambiental, visando oferecer a baixo custo condições dignas de habitabilidade. É embasado em princípios da arquitetura bioclimática, para que com o uso passivo da energia mais pessoas possam ter acesso à eletricidade.

CLIMA, TEMPERATURA E UMIDADE DO AR

O clima equatorial que compreende toda a Amazônia possui temperaturas médias entre 25°C e 27°C, com amplitude térmica anual de até 3°C e grande umidade do ar em todas as épocas do ano (83% em média).

MOVIMENTO APARENTE DO SOL E CONFORTO AMBIENTAL

Estudando-se os dados de radiação solar e a trajetória do sol ao incidir sobre os planos verticais e horizontais, tomando como base o horário de 12h no solstício de verão (que ocorre no dia 21 de dezembro), no solstício de inverno (21 de junho) e nos equinócios (dias 21 de março e 21 de setembro), verifica-se que a amplitude angular do sol em relação ao azimute tem variação muito pequena no estado, diferente de outras regiões mais ao sul do país onde estas características, por serem bem mais discrepantes, tornam as estações do ano mais definidas.

Baseado nestas premissas e comparando com situações reais, podemos observar que o ganho térmico das edificações no Amazonas se dá principalmente pela insolação direta e não tanto pela temperatura em si, pois esta dificilmente atinge grandes picos. Então, para diminuir os efeitos da radiação solar e tornar os ambientes mais confortáveis termicamente devemos dar toda a atenção aos planos de maior exposição ao sol, que são os planos verticais leste, planos verticais oeste e planos horizontais.

Para conceber o projeto arquitetônico foi especulado justamente sobre os planos verticais onde deveríamos usar fechamentos opacos (paredes) e onde usar

fechamentos transparentes (vidro) ou aberturas. Já nos planos horizontais, o telhado surge como elemento do envolvente mais exposto à radiação solar, portanto seu desenho e materiais usados devem ser adequados às solicitações climáticas, sendo fundamentais para a racionalização do uso da energia operante. O critério adotado neste trabalho foi de isolar o telhado sem armazenar calor, através da criação de uma câmara de ar ventilada, pois neste tipo de clima há pouca inércia térmica ao contrário do que ocorre nos climas quente-seco. O efeito deste espaço de ático é uma solução econômica e eficiente para o problema, porém o forro torna-se indispensável. Uma câmara de ar ventilada proporciona uma redução em torno de 30% da quantidade de calor transmitida pela cobertura.

VENTOS

É importante nos climas quente-úmidos, onde a evaporação é difícil, não só manter baixa a tensão de vapor do ar da edificação por meio da ventilação, mas também acelerar a velocidade com que o ar passa por ela. Se esse efeito não puder ser obtido por meios naturais, será necessário usar algum tipo de ventilador ou ar condicionado, consumindo energia.

Neste trabalho, a proposta é inclinar a rua em relação aos lotes, criando uma nova conformação entre as casas (como pode ser visto no conjunto de 6 unidades) para que favoreça o efeito Venturi - fenômeno de funil formado entre prédios próximos - para ventilar o espaço urbano.

A articulação dos módulos pode ser variada, dependendo das curvas de nível da gleba em questão, porém para que fique em acordo com a orientação solar é necessário que a unidade se mantenha com frente e fundos o mais próximo possível do eixo norte-sul para a obtenção de melhores resultados.

PRECIPITAÇÕES

As chuvas abundantes na região, principalmente no período de dezembro a junho, chegam em alguns meses a registrar mais de 300 mm como média de precipitações.

O desenho do telhado em duas águas e a opção pela não utilização de calhas horizontais procuram lançar as água pluviais para fora da projeção da edificação o mais rápido possível, proporcionando também mais facilidade de manutenção aos futuros usuários.

ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIOCULTURAIS

Há um grande defict para este tipo de habitação, tanto na Amazônia como em todas as regiões do país, pois tem como público alvo principal a população com renda de até 3 salários mínimos. Levando-se isto em conta, na elaboração desta proposta também foram observadas formas culturais locais de apropriação do espaço e aplicadas medidas arquitetônicas que garantem privacidade, interna e externamente às unidades habitacionais.

ASPECTOS CONSTRUTIVOS E ÁREA RESTANTE DO LOTE

A implantação da unidade habitacional em relação ao lote permite adições de novas construções somente para os fundos do terreno, como é o caso da ampliação proposta, salvaguardando as fachadas principais de futuras descaracterizações. Além da ampliação proposta (ou várias derivações que se pode compor a partir dela), pode-se permitir a construção de edícula ao fundo do terreno, não associada ao corpo da casa, que pode ser usada como unidades de trabalho e geração de renda, tendo acesso independente através do corredor externo lateral.

Deve-se também estabelecer uma política de plantio de árvores, tanto anterior como posterior à habitação. Ao ser implementado este projeto, a vegetação nativa de médio e grande porte que estiver fora da projeção das casas deve ser mantida como elemento atenuante do calor; dependendo da relevância das árvores que se encontrarem no terreno, a própria locação da construção deve ser alterada para que a vegetação seja preservada, conforme preconiza a atual Política Ambiental Corporativa da CAIXA.

Obras consultadas

CAPRA, Fritjof. A teia da vida – Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 7ª ed. São Paulo: Editora Pensamento-cultrix Ltda., 2002.

FERNANDES, Marlene. Agenda Habitat para Municípios. Rio de Janeiro: IBAM, 2003.

LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano; PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay. Eficiência Energética na Arquitetura. São Paulo: PW, 1997.

MASCARÓ, Juan Luis. Desenho e custos de infra-estrutura urbana. 3ª ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001.

MASCARÓ, Juan Luis. Manual de loteamentos e urbanização. 2 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1989.

MASCARÓ, Lúcia R. Energia na Edificação – Estratégia para minimizar seu consumo. São Paulo: Projeto, 1985.

MASCARÓ, Lucia R. et al. Preservação do Meio Ambiente pelo uso racional de energia. 5º volume. Porto Alegre: PROPAR UFRGS MCT FINEP, 2001.

NOVAES, Washington (Coord.). Agenda 21 Brasileira – Bases para Discussão. Brasília: MMA/PNUD, 2000.

REPETTO, Robert. Population, resource pressures and poverty. In: The global possible. New Haven: Yale University Press, 1985.