## Slide 1
Curso: Técnico de Nível Médio Química na Modalidade SUBSEQUENTE
Disciplina: Metrologia e Instrumentação Industrial Carga-Horária: 60 h (80 h/a)
Professor: Gustavo de Souza Medeiros
Email: gustavo.souza@ifrn.edu.br
Site: http://docente.ifrn.edu.br/gustavosouza
Objetivos
Conhecer a terminologia aplicada à metrologia.
Conhecer os sistemas de medidas.
Conhecer e aplicar os instrumentos e métodos de medição aplicados aos processos químicos.
Aprender os princípios de funcionamento dos Equipamentos eletrônicos, da instrumentação e dos sensores habituais nas instalações industriais.
Conhecer a terminologia e os conceitos essenciais da Instrumentação.
Utilizar corretamente, em laboratório, os instrumentos de supervisão de dispositivos eletrônicos e sensores.
Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)
1. Metrologia
1.1 Conceitos básicos da metrologia com base no Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM).
1.2. Procedimentos de medição.
1.3. Leitura de instrumentos aplicados aos processos químicos.
1.4. Calibração e verificação metrológica de instrumentos.
1.5. Cálculos de incerteza de medição.
1.6. Aplicação de normas de coleta e seleção de amostras.
2. Instrumentação Industrial.
2.1. Simbologia da ISA (Instrumentations, Systems and Automation Society).

## Slide 2
2.2. Funcionamento dos instrumentos aplicados à medição de pressão, nível, vazão e temperatura, com a
utilização dos sensores.
2.3. Instalação de instrumentos de medição.
2.4. Funcionamento básico de malhas de controle de pressão, nível, vazão e temperatura.
Procedimentos Metodológicos e Recursos Didáticos
Aulas expositivas, práticas de laboratório e resolução de exercícios.
Quadro branco, o retroprojetor e os instrumentos disponíveis no laboratório de química.
Avaliação
Avaliações teóricas e práticas.
Bibliografia
1. BEGA, Egidio. Instrumentação Industrial. Interciência. 2003.
2. BOLTON, W. Instrumentação e Controle. Hemus. 1980.
3. DELMÉE, G. J. ―Manual de medição de Vazão‖ 3 ed., ., São Paulo: Edgard Blucher, 200x
4. FIALHO, Arivelto. Instrumentação Industrial. Érica. 2002.
5. INMETRO. Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia. 2 ed. Brasília,
SENAI/DN, 2000.
6. SIGHIERI, L; NISHINARI, A. ―Controle automático de processos industriais‖, 2 ed., São Paulo: Edgard Blucher, 1995.
7.THOMAS, J. E. et al. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro: Interciências, 2001.
8. BOGART. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos, Editora Makron Books, volumes I e II, 3ª edição.
9. FIALHO, Arivelto. Instrumentação Industrial. Érica. 2002.
10. Instituto Brasileiro de Petróleo. Apostilas dos Cursos de Instrumentação Básica e Simulação e Controle, 2000,Rio de Janeiro-RJ.
11. SIGHIERI, L. E NISHINAR, A. Controle Automático de Processos Industriais, 2ª Ed., 1985, Editora Edgar Blücher, São Paulo.
12. PÉREZ GARCÍA, M.A.. Instrumentación Electrónica. Ed. Thomson.
13. MORRIS NOEL, M. Electrónica Industrial Avanzada. Ed. Marcombo
14. PERRY E CHILTON. Manual de Engenharia Química, 7ª Ed., 1996, Editora Guanabara Dois.
15. PALLÁS ARENY, R.. Sensores y Acondicionadores de Señal. Ed. Marcombo.
16. TIETZE, U. E CH. SCHENK. Circuitos Electrónicos Avanzados. Ed. Marcombo

## Slide 3
CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES
1 BIMESTRE: 16 JANEIRO
20 FEVEREIRO
2 BIMESTRE: 27 MARÇO
24 ABRIL
METROLOGIA
INSTRUMENTAÇÃO