## PARTE 1
CÔMODO | DIMENSÕES |  | POTENCIA DE ILUMINAÇÃO (VA) | TOMADAS USO GERAL |  | TOMADAS USO ESPECÍFICO
| ÁREA | PERÍMETRO |  | QUANTIDADE | POTÊNCIA (VA) | DISCRIMINAÇÃO | POTENCIA (W)
TOTAL(VA)
TOTAL(W)
Soma das potencias Tomadas e Iluminação (W) |  |  |  |  | Fator de Demanda = Fd
Potencia do Circuitos Independentes |  |  |  |  | Fator demanda independentes
Demandas máximas = (PIlu + P. TUG ) X Fd |  |  |  |  | Demanda máxima PTUE x Fd
Soma das Demandas máximas (W) |  |  |  |  | Demanda final X Fp=0,95
Ic = Demanda final / 220V

## PARTE 2
CIRCUITO |  | LOCAL | POTÊNCIA |  | CORRENTE |  |  | FIO |  |  |  | PROTEÇÃO
Nº | TIPO |  | POT (VA) | TOTAL (VA) | Ic | f | Ib | Cond | seção | Isolação | Seção | Eletroduto | DISJUNTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9