## Slide 1: Instalações Elétricas BT I
Odailson Cavalcante de Oliveira

## Slide 2: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
Relacionado ao cálculo do diâmetro dos eletrodutos;
Exigências:
  Os circuitos devem pertencer à mesma instalação (mesmo quadro);
  Todos os condutores devem possuir a mesma temperatura máxima
  Todos os condutores devem ser isolados para a maior tensão nominal;

## Slide 3: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
  Utilização de eletrodutos não propagantes de chama e, quando embutidos, que suportem a esforços mecânicos;
  Só devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares e multipolares;
  Normalmente: PVC rígido (instalações embutidas) e metálicos (instalações aparente);
  Ocupação de eletrodutos

## Slide 4: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
Como regra, tem-se:
Área interna do eletroduto:
Área de ocupação máxima:

## Slide 5: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
A partir dos valores de diâmetro interno, é possível montar a tabela:

## Slide 6: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
Área do fio de bitola k:
Determinar-se a área total ocupada pelos condutores:
O eletrodo deve ser tal que:

## Slide 7: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
  EXEMPLO
  Dimensione o seguinte trecho de eletroduto:
  Os circuitos 1 e 2 tem condutores de 1,5 mm2, os condutores do circuito 3 e o aterramento tem bitola de 4,0mm2.

## Slide 8: DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS
  SOLUÇÃO:
    Cálculo da área total ocupada pelos fios:
    Da tabela fornecida pelo problema, conclui-se que o eletroduto deverá ser de 20 mm de diametro (1/2’’).
    Representação do eletroduto, com seu diâmetro: